谈  判  文  件

项目名称： 扬中市中医院纯水设备项目供应

扬中市中医院

二〇一九年十二月十三日

目   录

一、投标人须知

二、采购需求及技术性能参数

- 投标人须知

- 一、项目名称：扬中市中医院纯水设备项目供应

- 二、项目预算：￥50000.00元

投标报价超过项目预算则作为废标处理。

- 三、采购方式：询价采购谈判

- 四、谈判响应文件要求：

1.投标供应商必须遵守国家、江苏省、扬中市有关法律、法规和政策；

2.询价评标文件要求为一本正本、四本副本，正副本内容应一致，如有出入以正本为准，密封包装封口处盖章，并在密封袋正面有投标单位全称。

3.投标人应提供以下资料：投标报价表（单机和总价），投标产品的生产企业营业执照、医疗器械生产许可证或生产备案凭证、医疗器械注册证及登记表或医疗器械备案信息表及备案凭证；生产企业给经营企业的配送授权书，产品质量性能特点介绍，配置清单，市场用户使用情况以及认为有必要提供的其他文件等资料；

4.投标人应提供配送企业营业执照、具有有效期内的医疗器械经营许可证或经营备案登记表、授权委托书、身份证复印件、质量保证和售后服务等资料；

- 5.投标人必须详细提供设备的各种配件以及所需耗材的明细清单，并注明价格以及优惠方案。

- 6.在投标文件中需详细说明设备的售后服务方案，如设备的保修年限、保修范围和保修条件，并承诺在设备的整个使用周期内，供货方应确保设备的正常使用，在接到用户的维修请求后，应在24小时内到达现场实施维修排除故障；如一时无法修复的设备，卖方则应尽量提供备品供买方临床使用。

- 7.根据设备的特点及技术要求，供应商应对用户的操作和维修人员进行免费培训，使其能对设备进行熟练的操作、日常的维护保养和常见问题的排除，培训方式及地点应在投标文件中详细表明。

- 8.供货方在设备安装时应提供完整的技术资料，各项指标和参数应符合验收标准，采购方有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。

- 五、谈判与评定方法：

- 1.纯水设备采用询价采购谈判的采购方式进行招标采购。

- 2.该项目在院方规定的时间和地点组织谈判，供应商须由法人代表或委托代理（具授权函）代表准时参加谈判会议，并签名报到以证明其出席，在评标期间投标人代表应随时解答评标委员会提出的问题。

- 3.谈判小组将根据供应商响应情况，在资格性、符合性全部满足谈判文件实质性要求的前提下，开始进一步谈判。

- 4.谈判主要内容：价格、质量性能、售后服务、优惠条件等。

- 5.谈判小组同各谈判供应商谈判后，对能完全满足采购人实质性要求的，且通过谈判，质量性能、付款方式、售后服务等进一步满足采购人要求的供应商，将给予谈判供应商二次报价的机会，二次报价为最终报价。

- 6.评标方法：满足所有技术性能要求，最低价中标，确定中标单位。

- 六、付款方式：货物全部安装调试结束，验收合格后，一个月内付合同总价的70 %，同时退还履约保证金；正常使用6个月后付合同总价的20%；余款10 %作为质量保证金，在一年后无质量问题且履约情况完全符合谈判响应文件的服务承诺则付清余款。

- 七、交货日期和交货地点：合同签订后15天内，扬中市中医院院内。

八、采购招标信息：

1、投标响应截止时间：2019年12月23日14:10时

2、开标时间：时间另行通知。

3、投标、开标地点：扬中市中医院行政楼三楼会议室

4、联系人：董翠萍

5、联系方式：扬中市中医院设备器械科        0511-88020893

6、地址：扬中市扬子东路125号

第二章   采购需求及技术性能参数

一、概述

本次采购的设备为纯水设备。设备用途说明：适用于内镜清洗的终末漂洗使用。请参与本次采购的公司根据本技术要求和配置，综合考虑设备的先进性和适用性，选择具有最佳性价比的设备及配置前来参与本次采购活动。

- 二、设备名称：纯水设备

三、数    量：壹  台

- 四、主要配置及技术参数：

1.产水量：≥100L/h/套（25℃）；

2.脱盐率:≥ 99%

3.产水水质：

（1）处理方式：单级反渗透

（2）纯水电导率：≤15μs/cm

（3）符合国家消毒供应中心用水标准

4.纯水设备集成在一体化机柜中，具有基本配置及工艺：预处理系统、反渗透系统、纯化系统、输送系统、控制系统等。

5.设备主要技术要求/标准性能（提供有效证明文件）

（1）全自动运行控制

（2）预处理系统自动冲洗及再生运行

（3）反渗主机的自动清洗保养功能,具有自动冲洗功能

（4）具备无水安全保护

（5)多功能监测可实现水质、流量、压力等在线显示

（6)智能平衡系统确保设备运行的稳定与安全

6.控制方式：

采用全自动控制系统、在线显示产水电导率。

7.提供设备详细配置，并列出品名、规格型号、数量、生产厂家等内容，对设备易损件，消耗件须提供详细资料，品牌、供货来源。

五、售后服务要求

保修期要求：整机保修≥壹年。